Mitteilung – Photovoltaik- und Speicheranlagen

nach § 21 Steiermärkisches Baugesetz

(meldepflichtige Bauvorhaben)

HINWEIS: Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind verpflichtend auszufüllen. Für alle Datumseingaben gilt das Format „TT.MM.JJJJ“.

ACHTUNG: Räume mit Batterien, sind Räume mit erhöhter Brandgefahr und deshalb, müssen Wände und Decken in REI 90 bzw. EI 90 ausgefüllt werden!

Türen und Tore müssen in EI2 30-C ausgeführt werden.

Ausnahme: Die Batterieanlage entspricht der OIB-Richtlinie 2 Pkt. 3.9.12.

- Angaben zu den Bauwerbern/innen

| Titel |  |
| --- | --- |

| Familienname/Firma * |  |
| --- | --- |

| Vorname * |  |
| --- | --- |

| Wohnadresse * |  |
| --- | --- |

| Telefonnummer* |  |
| --- | --- |

| E-Mail |  |
| --- | --- |

- Ort des Bauvorhabens

Adresse des Bauvorhabens:*

☐	wie oben

| Katastralgemeinde: * |  | Grundstücksnummer:* |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Errichtung/Erweiterung einer Photovoltaikanlage

| Leistung in kWp:* |  | Anzahl der Module:* |  | Fläche in m²: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Positionierung der Module: *

- Aufgeständert - Dachparallel - Dachparallel - Aufgeständert

| Aufstellungsort:* | - Wohnhaus - Wirtschaftsgebäude - Garage - Carport - Nebengebäude |
| --- | --- |

4.	Speicher (bis 20 kWh)     Ja

Aufstellungsort:                                                   .	LLeistung in kWh:

5.	Erforderliche Unterlagen

- Technisches Datenblatt der Module/Wechselrichter/Speicher

- Dachdraufsicht (Skizze, Foto oder Lageplan), auf der die Positionierung der Module ersichtlich ist

- Raum für eventuelle Fotos, Skizzen, Lagepläne usw.

- Datum und Unterschrift der Bauwerber/innen

| Datum |  | Unterschrift |  |
| --- | --- | --- | --- |

Für weitere Fragen rund ums Thema „Photovoltaikanlagen“ wenden Sie sich bitte telefonisch unter 03463/2203 – DW 252 beim Bauamt Stainz als Baubehörde erster Instanz oder lesen Sie sich die Grundlagen im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) unter dem Link https://www.ris.bka.gv.at/ durch.